## Sheet1
Clinic Readings
time | source | systolic | diasystolic | PR | systolic offset | diasystolic offset
1311 | Bpro Calibration | 119 | 79 | 77 | 38 | 31
1513 | sitting | 117 | 79 | 70
1518 | laying | 119 | 80 | 67
1520 | standing | 116 | 79 | 71
1523 | standing 3 min | 130 | 83 | 72
Bpro Readings
time | source | systolic | diasystolic | PR | corrected systolic | corrected diasystolic
130000 |  | 157 | 110 | 85 | 119 | 79
131001 |  | 0 | 0 | 0
132001 |  | 0 | 0 | 0
133001 |  | 0 | 0 | 0
134000 |  | 154 | 108 | 74 | 116 | 77
135001 |  | 0 | 0 | 0
140000 |  | 168 | 114 | 75 | 130 | 83
141001 |  | 0 | 0 | 0
142000 |  | 149 | 107 | 79 | 111 | 76
143000 |  | 0 | 0 | 0
144001 |  | 0 | 0 | 0
145001 |  | 0 | 0 | 0
150000 |  | 137 | 95 | 66 | 99 | 64
151001 |  | 154 | 108 | 81 | 116 | 77
152001 |  | 0 | 0 | 0
153005 |  | 0 | 0 | 0